## Sheet1
西安市妇幼保健院水平衡测试及节水改造项目基本清单
序号 | 项目 | 内容 | 价格（元） | 备注
1 | 现场勘察 | 查看测试系统中各用水环节，用水设施的基础资料
2 | 测试数据的测试及采集 | 测试、收集及统计分析各水种的参数（包括水量、水质等）
3 | 编制水平衡测试报告 | 编制水平衡测试报告书
4 | 编制节水宣传资料 | 设计、打印一批节水宣传资料并向医院全体职工进行节水宣传
5 | 补充完善用水台账和用水制度 | 补充完善医院近年用水台账、完善医院用水制度
6 | 制作节水宣传标语 | 制作医院节水宣传提示牌、横幅及标语等
7 | 编制节水单位申报材料 | 协助医院编制节水型单位申报材料
2立方不锈钢雨水收集罐2台
DN50旋翼式机械水表4台
8 | 节水设施改造 | PPR上水管一批
延时阀水龙头10个
辅料一批
9 | 其他 | 相关资料
相应节水设施材料
备注 | 1.该清单为基本清单，应根据我院实际在此基础上予以完善，应达到公共机构节水型单位的创 建要求，并创建成功。 2.报价：含运费、安装费、垃圾清运费、税费等所有项目。