## 报价单
附件：
西安妇幼保健院消防设施采购、维修方案
一、楼内消防报警点位进行测试，物理地址不正确的进行更改，编制与现场位置相一致的汉字地址编码表。 二、消防报警主机联动程序进行综合调试，在火灾时可实现声光报警、广播通知、非消防电源强切、应急照明灯点亮、电梯归底、启动风机等功能。 三、高位消防水箱出水口止回阀进行更换，对水系统注水实验，根据现场水系统设置情况确保消防水系统处于正常工作状态。 四、微型消防站器材。
微型消防站报价
序号 | 消防器械名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元）
1 | 消防员灭火防护服五件套 | 套 | 2 | 头盔、战斗服、腰带、手套、胶靴。14款带3C认证报告
2 | 自救呼吸器 | 盒 | 6 | 过滤式带3C报告
3 | 安全绳 | 条 | 2
4 | 消防腰斧 | 把 | 2 | 带3C报告
5 | 强光手电 | 把 | 2
6 | 消防斧 | 把 | 2
7 | 灭火毯 | 条 | 2 | 1.5*1.5带3C报告
8 | 消防扳手 | 把 | 2
9 | 消防水带及枪头 | 套 | 2 | 含接口带3C报告
10 | 灭火器 | 具 | 4 | MFZ/ABC4
11 | 微型消防柜 | 台 | 1 | 1800*1500*400
消防设施维修报价
12 | 制作消防报警点位编码表及物理地址更换 | 项 | 1
13 | 消防报警系统联动调试 | 项 | 1
14 | 消防高位水箱止回阀更换 | 台 | 1
15 | 消防高位水箱止回阀更换 | 台 | 1
备注： 以上报价含材料费、人工费、运输费、调试费、税费等综合费用。